## Форма ТЭЗ
ИП КАЦМАН ВЯЧЕСЛАВ ЕВЕЛЬЕВИЧ
Прейскурант на ремонт и техническое обслуживание кондиционеров
Утверждаю ______________Кацман В.Е.
2022 год
Техническое обслуживание и ремонтные работы по заявкам
№ п/п | Наименование работ | Мощность сплит системы кондиционирования | Количество | Цена работ (с НДС 20%) | Примечания
1 | Техническое обслуживание настенного кондиционера | до 2,5 кВт (включительно) | 1 | 1560
2 | Техническое обслуживание настенного кондиционера | от 2,6 до 5 КВт (включительно) | 1 | 1950
3 | Техническое обслуживание настенного кондиционера | от 5,1 до 9,2 кВт | 1 | 2600
4 | Техническое обслуживание кассетного кондиционера | от 3,2 до 5 кВт (включительно) | 1 | 2600
5 | Техническое обслуживание кассетного кондиционера | от 5,1 до 9,2 кВт | 1 | 3380
6 | Заправка системы, включая хладогент до 1 кг хладагентом R-22 |  | 1 | 1040
7 | Заправка системы, включая хладогент до 1 кг хладагентом R-407 |  | 1 | 1430
8 | Заправка системы, включая хладогент до 1 кг хладагентом R-410 |  | 1 | 1560
9 | Чистка внутреннего блока |  | 1 | 520
10 | Чистка наружного блока (сухая) |  | 1 | 650
11 | Чистка наружного блока (мойкой высокого давления) |  | 1 | 910
12 | Диагностика кондиционера мульти сплит-системы (с коэффициентом 1,8 за каждый следующий внутренний блок) |  | 1 | 390
13 | Устранение утечки фреона пайкой |  | 1 | 650
14 | Замена фильтров |  | 1 | 520
15 | Замена электродвигателя вентилятора наружного/внутреннего блока |  | 1 | 1300
16 | Замена компрессора | до 2,5 кВт (включительно) | 1 | 3250
17 | Замена компрессора | от 2,6 до 5 КВт (включительно) | 1 | 3900
18 | Замена компрессора | от 5,1 до 9,2 кВт | 1 | 3120
19 | Вакуумирование системы |  | 1 | 520
20 | Ремонт / замена эл. платы |  | 1 | 780
21 | Ремонт дренажной системы без замены помпы |  | 1 | 650
22 | Замена крыльчатки вентилятора наружного/внутреннего блока |  | 1 | 780
23 | Замена дренажной помпы |  | 1 | 910
24 | Замена датчика температуры |  | 1 | 520
25 | Замена ТРВ |  | 1 | 2340
26 | Мелкий ремонт электромеханической или механической части на месте |  | 1 | 1040
27 | Развальцовка, вальцовка, перевальцовка трубы 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" |  | 1 | 325
28 | Снятие и повторный монтаж внутреннего блока |  | 1 | 1950
29 | Снятие и повторный монтаж внешнего блока | (1,3-3,1 кВт) | 1 | 2210
30 | Снятие и повторный монтаж внешнего блока | (3,2-6,2 кВт) | 1 | 3120
31 | Снятие и повторный монтаж внешнего блока | (6,3-9,2 кВт) | 1 | 4420
32 | Демонтаж внутреннего блока мощностью | (1,3-3,1 кВт) | 1 | 650
33 | Демонтаж внутреннего блока | свыше 3,2 кВт | 1 | 910
34 | Демонтаж внешнего блока | (1,3-3,1 кВт) | 1 | 1170
35 | Демонтаж внешнего блока | (3,2-6,2 кВт) | 1 | 1430
36 | Демонтаж внешнего блока | (6,3-9,2 кВт) | 1 | 1820
37 | Монтаж защитного ограждения, или козырька |  | 1 | 780
38 | Монтаж сплит-системы настенного типа включая расходные материалы-кронштейны, медная трубка, теплоизоляция трубки, межблочное питание, каб.канал, дренажный шланг, анкера и саморезы (включая электроподключение к сети и запуск) | от 1,3-2,7 (включительно) кВт | 1 | 7800 | Прямой монтаж – длинна трассы до 4 м. Высота монтажа нар.блока до 2 м., либо под окно. Пробивка отверстия, электроподключение – до 4 м.
39 | Монтаж сплит-системы настенного типа включая расходные материалы-кронштейны, медная трубка, теплоизоляция трубки, межблочное питание, каб.канал, дренажный шланг, анкера и саморезы (включая электроподключение к сети и запуск) | от 2,7-4,5 (включительно) кВт | 1 | 11050 | Прямой монтаж – длинна трассы до 4 м. Высота монтажа нар.блока до 2 м., либо под окно. Пробивка отверстия, электроподключение – до 4 м.
40 | Монтаж сплит-системы включая расходные материалы-кронштейны, медная трубка, теплоизоляция трубки, межблочное питание, каб.канал, дренажный шланг, анкера и саморезы (включая электроподключение к сети и запуск) | от 4,5-7,6 (включительно) кВт | 1 | 14300 | Прямой монтаж – длинна трассы до 4 м. Высота монтажа нар.блока до 2 м., либо под окно. Пробивка отверстия, электроподключение – до 4 м.
41 | Монтаж сплит-системы включая расходные материалы-кронштейны, медная трубка, теплоизоляция трубки, межблочное питание, каб.канал, дренажный шланг, анкера и саморезы (включая электроподключение к сети и запуск) | свыше 7,6 кВт (включительно) кВт | 1 | 16900 | Прямой монтаж – длинна трассы до 4 м. Высота монтажа нар.блока до 2 м., либо под окно. Пробивка отверстия, электроподключение – до 4 м.
42 | Дополнительная длинна трассы |  | м.пог. | 520
43 | Электроподключение |  | м.пог. | 65 | Дополнительно
44 | Выезд мастера |  |  | 650
45 | Дополнительное отверстие в стене |  | шт. | 520
Работы, на которые отсутствуют нормы в Прейскуранте, оплачиваются из расчета 750 руб/час